江苏省徐州医药高等职业学校

护理实验实训设备招标说明书

（XZYX-131125）

根据我校教学科研需要，拟采用竞争性谈判方式对“基础护理实训室视频监控系统安装工程”项目进行采购，请具备该产品销售、生产等资质和能力的经销商或生产商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：

项目：徐州医药高等职业学校基础护理实训室视频监控系统安装工程。

二、项目需求

详见附件2：《房间使用草图》

三、工程量清单

详见附件1：《８号楼基础护理实训室监控系统配置方案》

四、招标程序

1、发布实验实训设备招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的投标方案、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

五、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在100万人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有投标主要产品制造商开具的经销商授权书，具有较强的技术服务和组织实施能力，能够及时提供系统的设备维修和升级服务，工程验收时提供详细施工图及竣工文件。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章，具备主要设备生产厂家针对本项目的专项授权及三年质保承诺书。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准，具有质量检测报告。有专业设计、施工的技术力量，具备独立组织设计、施工、维护、保养的技术能力，中标后不允许分包、转包；

5、具有近两年设计、施工同类工程的业绩不少于五个；

六、设备参考指标、培训及质保要求

1、设备参考指标

详见附件2：《８号楼基础护理实训室监控系统配置方案》

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障。

七、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、安装调试等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币，最低报价不能作为中标的唯一保证；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）生产或经营许可证

（5）法人授权委托书

（6）产品第三方测试报告

（7）其它资质证明

（8）2012、2013年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

（9）主要监控产品制造商开具的项目专项授权书及三年质量承诺书。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

八、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后，按需方时间要求，及时将设备安装到招标方指定的安装地点，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在安装验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

九、投标时间安排

1、投标标书送达截止时间：2013年12月5日  下午2:30

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚

十、联系方式

技术问题联系人及电话：胡处长   0516—82559058

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

十一、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十二、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

二〇一三年十一月二十五日

附件1：８号楼基础护理实训室监控系统配置方案

| 序号 | 名称/规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 主要参数/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清半球摄像机 | 130万（或以上）像素，配备手动可变焦距镜头，市场通用主流配置 | 台 | 8 | 海康威视或大华或科达等其他主流品牌 | 8间病房各一 |
| 2 | 全高清智能球机 | 200万（或以上）像素，光学变焦。市场通用主流配置 | 个 | 8 | 海康威视或大华或科达等其他主流品牌 | 8间病房各一 |
| 3 | 全高清半球摄像机 | 130万（或以上）像素，配备手动可变焦距镜头，市场通用主流配置 | 台 | 7 | 海康威视或大华或科达等其他主流品牌 | 三四楼走廊各3，护士站1 |
| 4 | NVR网络存储服务器 | 市场通用主流配置 | 台 | 2 | 海康威视或大华或科达等其他主流品牌 |  |
| 5 | 监控级专用硬盘 | 3TB | 只 | 16 | 西部数据 |  |
| 6 | 千兆交换机 | 市场通用主流配置 | 台 | 2 | H3C 24口全千兆 |  |
| 7 | 监控平台管理服务器 | 市场通用主流配置 | 台 | 1 | 海康威视或大华或其他主流品牌 |  |
| 8 | 46寸高清液晶拼接面板 | 三星或夏普面板，附质量检测报告 | 台 | 6 | 三星或夏普、海康威视或大华或深宏图等 | 高清DID显示拼接屏 |
| 9 | LED显示屏 | 3.75双色单元板 | 套 | 1 |  | 双基色，尺寸适用拼接大屏 |
| 10 | 视频综合处理平台（解码器） | 适用本拼接屏，6块屏可任意拼接。 | 套 | 1 | 海康威视或大华或深宏图或其他主流品牌 |  |
| 11 | 视频监控平台管理软件 | 满足200路以上视频接入 | 套 | 1 | 海康威视或大华或科达等其他主流品牌 | 接入校园网，满足远程浏览图像功能 |
| 12 | 电视墙拼接支架 | 市场通用主流配置 | 单元 | 6 |  |  |
| 13 | 控制电脑 | 联想S30 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 网线 | 国标超五类 | 米 | 适用 | TCL等市场主流品牌 |  |
| 15 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 | 米 | 适用 | 远东等市场主流品牌 |  |
| 16 | 供电电源 | 市场通用主流配置 | 台 | 适用 |  |  |
| 17 | 其他辅助材料 | 市场通用主流配置 | 批 | 适用 |  |  |

附件2：房间使用草图

| 1950mm 走 廊 | 5970mm 9110mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5970mm 59700mm 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 59700mm 玻璃墙 玻璃墙 8000mm 3000mm |  |
|  | 护士站 | 办公室 4000mm |
| 走 廊 过街天桥 |  |  |

监控屏

8号楼三楼示意图

| 1950mm 走 廊 | 5970mm 9110mm 8000mm 玻璃墙 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5970mm 5970mm 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 5970mm 玻璃墙 3000mm 玻璃墙 4000mm |  |
|  | 办公室 | 仓库 |
| 走 廊 |  |  |

门廊高2750，宽5440，挑梁距地面2440，东面宽2800，小挑梁高400，大挑梁高690。单位都是mm.

8号楼四楼示意图