江苏省徐州医药高等职业学校

护理实验实训设备招标说明书

（XZYX-150624）

根据我校教学科研需要，拟采用公开招标方式采购护理模拟人、护理器械、教学系统等一批，邀请具备该产品生产、销售等资质和能力的生产商或经销商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：

项目：护理模拟人、护理器械、教学系统。

二、招标程序

1、发布实验实训设备招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

三、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在（生产商1000万元、代理商200万）人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有较强的技术服务和组织实施能力，能够及时提供系统的设备维修和升级服务 。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准。

5、投标产品必须是全新原装正品。

6、招标会现场，欢迎投标人携带投标样品到会进行现场演示。

四、设备参考指标、培训及质保要求

- 设备参考指标

标段一：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科检查模型 | 模型为成年女性，下半部由腹腔、盆腔组成，可进行：（1）正常和异常子宫触诊；（2）妇科双合诊、三合诊的检查；（3）窥阴器和阴道镜的检查；（4）正常和异常宫颈病变的肉眼观察；（5）宫内节育器的放置与取出；（6）隔膜大小和位置的观察；（7）子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它解剖结构的观察；（8）子宫前后倾斜角度位置的调节；（9）骨盆测量。 ★（10）原装进口 | 个 | 8 | CAE、挪度、戈玛德、纳斯 |
| 2 | 儿童心肺复苏模拟人 | 1.复苏少年是一个全身少年模型，配一个电子显示器，为学生提供逼真的儿童心肺复苏培训。 2.提供准确的解剖标志和真实的按压手感可使CPR技术的掌握更加精确 3.只有正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 4.可以手动产生颈动脉搏动 5.使用一次性气道可快速和容易替换 6.电子显示器可以立即反馈吹气量和持续时间、按压深度和按压位置 7.面皮可拆除 / 再用, 清洁容易 ★8.原装进口 | 具 | 4 | CAE、挪度、戈玛德、纳斯 |
| 3 | 婴儿心肺复苏模拟人 | 1.真实的解剖结构, 包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏 2.传感器显示正确的手部位置 3.在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏 4.增强测量和反馈的能力 5.带电子显示器：三种使用模式：反馈、考核（隐藏反馈）和评估 6.实时反馈：按压深度、按压速率、是否完全回弹、通气量 7.总结反馈：正确按压百分比、正确吹气百分比、CPR总时间：分钟.秒、按压时间百分比 8.使用一次性气道可快速和容易替换 9.面皮可拆除/再用，清洁容易 10.与AHA 2010复苏指南兼容 ★11.原装进口 | 具 | 4 | CAE、挪度、戈玛德、纳斯 |
| 4 | 气管插管训练模型 | 1、 为练习气管插管所专门设计的头部模型2、 呼吸道内部的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、杓状 软骨、声带等解剖结构形象逼真3、 可进行经口、经鼻的气管插管操作4、 可模拟练习清除呼吸道的异物或分泌物5、 可触及模拟的颈动脉搏动6、 通过对环状软骨加压，改变气道位置，关闭食道，进行 Sellick手法的操作练习7、 可安装在急救人上使用8、 一侧瞳孔放大，模拟急症状态 ★8、原装进口 | 个 | 4 | CAE、挪度、戈玛德、纳斯 |
| 5 | 乳房按摩模型 | 1、 模型组织密度可变化，可打开皮肤，插入大小不等（直径1-4厘米），形状（圆形、椭圆形、不规则/星状）和密度不同的肿瘤。为乳房癌症早期检测的教学提供了无与伦比的真实感 2、 肿瘤包括腺瘤，囊肿，恶性肿瘤和淋巴结肿大 3、 躯干仰卧位，也可直立使用。并可检查两侧腋下 4、 扪及肋骨，胸骨和锁骨，腋下和锁骨下区域和淋巴结肿大 5、 橘皮样皮肤，带有炎症、乳头内陷、皮肤压痕、不对称等 6、 病变包括：3个肿瘤组（27块）、9个软块代表柔软的乳房组织、1个英肿块代表胸壁浸润 ★7、原装进口 | 个 | 4 | CAE、挪度、戈玛德、纳斯 |

标段二：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节角度测量器（套装） | 质量1kg；用于测试四肢关节活动范围及脊柱弯曲程度。 | 套 | 10 | 市场主流品牌 |
| 2 | PT训练床 | 用于训练患者床上活动和关节、肌肉训练 | 张 | 1 | 市场主流品牌 |
| 3 | PT训练凳 | 圆形，有轮，高度可调 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 4 | 肩关节回旋训练器 | 质量17kg；轮式，高度、阻力可调。 | 具 | 1 | 市场主流品牌 |
| 5 | 肩抬举训练器 | 角度可调；棍Φ30mm×920mm，质量7kg；通过将抬举棍置放于搁架不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。 | 具 | 1 | 市场主流品牌 |
| 6 | 肩梯 | 改善肩关节的活动范围 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 7 | 滑轮吊环训练器 | 质量6kg，额定载荷15kg；用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练 | 具 | 1 | 市场主流品牌 |
| 8 | 上肢推举训练器 | 质量15kg；钢制，角度可调；用于上肢协调能力和关节活动度的作业训练 | 具 | 1 | 市场主流品牌 |
| 9 | 橡筋手指练习器 | 训练手指主动屈伸活动的能力 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 10 | 肋木 | 用于矫正姿势及关节活动训练 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 11 | 平行杠配矫正板 | 平行杠高度、宽度可调节，矫正板可互换使用，用于矫正足内、外翻 | 套 | 1 | 市场主流品牌 |
| 12 | OT综合训练工作台 | 组件：上肢协调功能训练（手指）、分指板（弧型）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺母、上螺丝、磁性纽。 | 套 | 1 | 市场主流品牌 |
| 13 | 可调式沙磨板及附件 | 用于上肢协调能力和关节活动度的作业训练 | 套 | 1 | 市场主流品牌 |
| 14 | 言语训练卡片 | 用于失语症患者言语认知训练 | 套 | 1 | 市场主流品牌 |
| 15 | 认知训练组件 | 训练认知功能及手指协调功能 | 套 | 1 | 市场主流品牌 |
| 16 | 轮椅 | 备有7″前轮以及24″后轮，操作灵活方便，可折叠，车架电镀 | 辆 | 2 | 市场主流品牌 |
| 17 | 交互式助行架 ★带样品 | 可折叠，高低可调，配有耐磨橡胶底托，用于患者步行训练 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 18 | 手杖 | 年老体弱、盲人、下肢残疾者的助行工具可承受60kg以上的压力。 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 19 | 腋杖 | 任何原因导致步行不稳定，且手杖或肘杖无法提供足够稳定功能者的助行工具。 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 20 | 前臂杖 | 手部无力，无法使用手杖和腋杖者的助行工具。 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 21 | 无轮助行架 | 上肢功能完善且下肢功能损伤较轻患者的助行工具，高度可随使用者的身高随意调节。 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 22 | 站立架 | 用于截瘫、脑瘫等患者站立训练 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 23 | 训练用阶梯 | 质量120kg，双向，用于训练患者上下楼 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 24 | 阶梯 | 用于训练患者步行上下台阶 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 25 | PT床 | 可满足治疗师对患者进行PT治疗时的不同要求 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 26 | 楔形垫 | 用于坐不稳、调节体位能力低下患者 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 27 | 砂磨台 | 用于上肢肌力、协调性和关节活动度训练 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 28 | 木钉板 | 训练手臂的准确性及手眼协调能力 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 29 | 平衡木 | 训练患者的平衡能力 | 个 | 1 | 市场主流品牌 |
| 30 | 老年人助起立床 | 可以训练老年人上下床 | 张 | 2 | 市场主流品牌 |
| 31 | 老年人坐式便椅 | 椅子两边有扶手，用于老年人入厕护理技能训练 | 张 | 2 | 市场主流品牌 |
| 32 | 老年人助行器 | 有防滑胶垫, 可以折叠,，手握部分采用防滑材质外包，不易脱手;脚部配有橡胶底托，可用于下肢康复锻炼，辅助行走，支撑身体 | 个 | 4 | 市场主流品牌 |
| 33 | 老年人取物器 | 一种高强度的轻便取物、捡拾工具，不需登高或者弯腰，可以方便的取物、捡拾东西。大可以夹持5磅的物品，小到牙签也可捡起来。 | 个 | 6 | 市场主流品牌 |
| 34 | 老年痴呆症病人护理用物 | 墙壁和地板避免选用复杂、迷乱的图案；各区域贴上醒目的标示以便痴呆老人清楚地分辨；座便器可以做成红色的；有进行康复训练的用物：记忆训练（如实物模型：水果、日常用品等）、智力训练（如积木、小孩用的图画卡片）。 | 套 | 1 | 市场主流品牌 |
| 35 | 老年人运动平板 | 锻炼老年人耐力和心肺功能 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 36 | 老年人肩、肘、腕关节训练器 | 训练老年人肩、肘、腕关节活动度 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 37 | 老年人下肢关节活动训练器 | 训练老年人下肢关节活动度 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 38 | 老年人脊柱牵引器 | 有利于老年人颈椎病康复 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |
| 39 | 老年人肩关节周围炎康复训练器 | 有利于老年人肩关节周围炎康复 | 个 | 2 | 市场主流品牌 |

标段三：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式基础护理辅助教学系统 | 触摸屏操作。内容以课程标准为设计蓝本，包括基础护理理论知识、基础护理技能训练、基础护理习题测试系统。有图文、声音、动画、视频等，适宜学生学习的触控一体机配置。系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理，系统软件可升级，可根据实际教学需要添加相关内容 | 套 | 2 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |
| 2 | 开放式内科护理辅助教学系统 | 触摸屏操作。内容以课程标准为设计蓝本，包括呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、血液系统、内分泌系统、神经系统等内科疾病的诊治与护理，习题测试系统。有图文、声音、动画、视频等，适宜学生学习的触控一体机配置。系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理，系统软件可升级，可根据实际教学需要添加相关内容。 | 套 | 2 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |
| 3 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 触摸屏操作。内容以课程标准为设计蓝本，包括外科护理总论、各论、及技能训练、习题测试系统。有图文、声音、动画、视频等，适宜学生学习的触控一体机配置。系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理，系统软件可升级，可根据实际教学需要添加相关内容。 | 套 | 2 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |
| 4 | 开放式妇产科护理学辅助教学系统 | 触摸屏操作。主要内容包括：女性生殖系统解剖、孕产妇的护理、妇科疾病的护理、计划生育指导、常用护理技术及考核；有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，带有交互式考核编辑器，方便教师录入试题；设置帮助功能，系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理，系统软件可升级，可根据实际教学需要添加相关内容。 | 套 | 1 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |
| 5 | 开放式儿科护理辅助教学系统 | 触摸屏操作。主要内容包括：儿科基础、新生儿疾病、营养性疾病、各大系统疾病、儿科急救等;有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，带有交互式考核编辑器，方便教师录入试题；设置帮助功能，系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理，系统软件可升级，可根据实际教学需要添加相关内容。 | 套 | 1 | 天津天堰、上海华颐、北京医模、营口巨成、挪威挪度 |

标段四：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式心电图机 | 台式,6导联或8导联，具有手动记录、自动记录的功能，可以选择多种报告模式进行记录. | 台 | 6 | 上海医疗器械、深圳迈瑞、北京谊安等 |
| 2 | 便携式心电图机 ★带样品 | 便携式,12导联，具有手动记录、自动记录的功能，可以选择多种报告模式进行记录。 | 台 | 4 | 上海医疗器械、深圳迈瑞、北京谊安等 |

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障，三个工作日内无法排除故障的，视教学需要，必须提供相同型号的教学软件。

五、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、运费、装卸、安装调试、培训等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）医疗器械生产或经营许可证

（5）质量管理体系认证证书

（6）法人授权委托书

（7）产品第三方测试报告

（8）其它资质证明

（9）2013、2014、2015年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

六、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后20天内将货物送到招标方指定的地点交付，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。如验收时所供设备与标书物品不符或不能满足表标书参数要求，则要中标方赔偿中标总价的30%。

5、设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

七、投标时间安排及标书费用

1、投标标书送达截止时间：2015年7月2日  上午8:30开标前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚老师

3、开标时间：2015年7月2日  上午8:30

八、联系方式

技术问题联系人及电话：徐老师   0516—82559030

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

九、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2015-6-12