江苏省徐州医药高等职业学校

护理实验实训设备招标说明书

（XZYX-150723）

根据我校教学科研需要，拟采用公开招标方式采购护理模拟人、护理器械、教学系统等一批，邀请具备该产品生产、销售等资质和能力的生产商或经销商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：

项目：护理模拟人、护理器械、教学系统。

二、招标程序

1、发布实验实训设备招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

三、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在（生产商1000万元、代理商200万）人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有较强的技术服务和组织实施能力，能够及时提供系统的设备维修和升级服务 。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准。

5、投标产品必须是全新原装正品。

6、招标会现场，欢迎投标人携带投标样品到会进行现场演示。

四、设备参考指标、培训及质保要求

- 设备参考指标

标段一：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇式多功能护理床 | 采用人体结构设计，钢材料，一次模压冲孔床面，中控刹车轮，静音万向轮，可拆卸式床头床尾板，带锁紧装置；ABS或不锈钢护栏，气动支撑杆床身升降，不锈钢全方位输液架，2000×900×（520～560），分体式医用床垫一面棕片一面海绵6CM，ABS拉伸餐桌，配置塑料便盆。 | 张 | 32 | 泰兴康复、江苏永发、南京欣华恒 |
| 2 | 三摇式多功能护理床 | 采用人体结构设计，钢材料，一次模压冲孔床面，中控刹车轮，静音万向轮，可拆卸式床头床尾板，带锁紧装置；ABS或不锈钢护栏，气动支撑杆床身升降，不锈钢全方位输液架，2000×900×（530～560），分体式医用床垫一面棕片一面海绵6CM，ABS拉伸餐桌，配置塑料便盆。 | 张 | 30 | 泰兴康复、江苏永发、南京欣华恒 |
| 3 | 床头柜 | ABS高级塑料，480×480×760，顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体 | 台 | 62 | 泰兴康复、江苏永发、南京欣华恒 |

标段二：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌肠与肛管排气训练仿真模型 ★带样品 | 人体仿真结构，下肢关节可活动，可摆放各种灌肠体位，能进行各种灌肠、肛管排气操作的训练。 | 具 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 2 | 电子导尿灌肠模型 | 成人仿真外阴，电压220V、附灯光显示，有“尿液”排出，能较真实演示导尿、灌肠术。 | 个 | 1 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 3 | 胸腔穿刺模拟人 | 具有真实人体的仿真结构，各部位关节活动，可取坐位面向椅背，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上的胸穿体位；也可取重度患者半卧位，前臂上举抱于枕部的胸穿体位。可行胸腔穿刺术、气胸穿刺术，还可向胸腔内注射药物 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 4 | 胸腔穿刺包 | 能与胸腔穿刺模拟人配套使用（内含消毒洞巾、止血钳、胸腔穿刺针、针筒、注射用针头、连接套管、清洁试管、消毒纱布等） | 套 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 5 | 腹腔穿刺模拟人 | 具有真实人体的仿真结构，各部位关节活动，能进行腹腔穿刺术操作。 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 6 | 腹腔穿刺包 | 能与腹腔穿刺模拟人配套使用（内含消毒洞巾、针筒、针头、腹腔穿刺针、纱布等） | 套 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 7 | 腰椎穿刺模拟人 | 具有真实人体的仿真结构，各部位关节活动，能摆放腰椎穿刺体位，可对其实施腰麻术、腰椎穿刺术的操作。 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 8 | 腰椎穿刺包 | 能与腰椎穿刺模拟人配套使用（内含消毒洞巾、培养管、针筒、针头、腰穿针、铺巾等） | 套 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 9 | 骨髓穿刺模拟人 | 具有真实人体的仿真结构，各部位关节活动，可摆放各种骨髓穿刺体位，可对其实施髂前上棘、髂后上棘、胸骨骨髓穿刺术的操作 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 10 | 骨髓穿刺包 | 能与骨髓穿刺模拟人配套使用（内含消毒洞巾、针筒、注射用针头、消毒纱布、骨髓穿刺针、骨髓活检针等） | 套 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 11 | 创伤护理模拟人 | 1、 配有创伤评估模块，各种创伤组件形象逼真，可练习清洗、消毒、止血、包扎等技能； 2、 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 3、 前额撕裂伤口； 4、 颌骨创伤； 5、 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 6、 腹部创伤伴有小肠突露； 7、 右上臂肱骨开放性骨折； 8、 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露； 9、 右手掌枪弹伤口； 10、 右大腿股骨开放性骨折； 11、 右大腿复合型股骨骨折； 12、 右大腿金属异物刺伤； 13、 右小腿胫骨开放性骨折； 14、 右足开放性骨折小趾截断创伤； 15、 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 16、 左大腿截断创伤； 17、 左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤； | 台 | 1 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 12 | 无菌操作整体人 | 1、 模型为成年人，解剖结构完整，关节灵活，可满足各种操作体位，便于操作定位 2、 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3、 用于病人手术区的准备练习、手术区域皮肤消毒、铺无菌布单 4、 练习各处手术切口的术前无菌操作 5、可反复进行练习 | 台 | 1 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 13 | 局部创伤模型 | 局部（头部、四肢、躯干）创伤、感染换药模型 | 套 | 10 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 14 | 闭式引流拔管换药模型 | 人体仿真结构，可进行引流管放置，换药及引流管的拔管操作 | 套 | 10 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 15 | 各类引流物 | T型引流管，十二指肠引流管，脑室引流管，橡皮引流片，烟卷式引流条，管状引流管，腹腔引流管、胸腔闭式引流管、双腔引流管 | 套 | 20 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 16 | 瘘管造口术护理模型 ★带样品 | 人体仿真结构，有腹部结肠造瘘口和回肠造瘘口，可进行术后造口扩张练习，术后永久性造瘘口便袋的置放和灌肠练习 | 台 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 17 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 人体仿真结构，头颈部解剖结构准确，甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管触感真实。可进行经皮环甲膜穿刺训练和气管切开训练。 | 台 | 8 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 18 | 中心静脉穿刺置管术训练仿真模型 | 1.人体仿真结构，头颈部和上肢关节可活动，能准确摆放标准操作体位；2.可行颈内静脉穿刺置管术训练；锁骨下静脉穿刺置管术训练；经外周静脉穿刺置管术训练；心脏漂浮导管术训练和中心静脉压测定训练；3.有模拟心脏及相关动、静脉血管的分布，体表标志明显、解剖结构准确；4.有颈动脉搏动，穿刺有落空感、有回血；5.仿真皮肤有良好的耐针刺性能。 | 台 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 19 | 分娩综合技能训练模型 | 由仿真的孕妇下半身模型、胎儿模型附脐带、胎盘等组成；6种不同的宫颈变化与产道关系的模型；3种会阴切开模型。 | 个 | 5 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 20 | 新生儿窒息复苏模型 | 可进行心肺复苏、气管插管、真实除颤起搏、模拟除颤起搏、心电图学习与考核等一系列技能训练 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 21 | 新生儿气管插管抢救包 | 包括小儿气管插管，医用托盘，连接管，石蜡棉球，长胶带，吸痰管，治疗巾等 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 22 | 新生儿复苏气囊 | 有气囊、储气袋、面罩、压力表、阀门等 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 23 | 难产示教训练模型 | 可演示所有异常分娩的各种情景 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 24 | 会阴切开缝合技能训练模型 | 为主体会阴解剖结构；可进行会阴多种切口的切开、缝合；练习模型后部有调控会阴切开后切口的张力程度的装置。 | 个 | 8 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 25 | 外阴缝合练习模型 | 可展示外阴切开口：正中切口、左侧切口、右侧切口；模型质地柔软，可反复进行缝合练习。 | 个 | 8 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 26 | 幼儿全身静脉穿刺模型 | 可用于练习头颈部静脉、手部静脉穿刺注射；足部大隐、小隐静脉穿刺练习；臀部肌肉注射练习。穿刺成功有明显落空感、回血。 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 27 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 显示人体穴位，手指用一定力度按压模型穴位能在电脑屏上显示该穴位名称，可对学生行点穴考试 | 个 | 1 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 28 | 手部按摩模型 | 显示手部穴位的位置和适应症，穴位用汉字或数字标注 | 个 | 10 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 29 | 老年护理模拟人★带样品 | 老年人的生理特征，具有真实人体仿真结构，供老年人躯体健康和心理健康评估，可以完成老年人基础护理技术训练 | 个 | 6 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 30 | 老年人静脉穿刺训练手臂 | 拟老年手臂， 解剖结构精细，所有血管均可以进行穿刺输液、抽血等训练 | 个 | 10 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 31 | 电子血压手臂 | 功能特点： 1、 模型为成人左侧手臂，体表标志明显，解剖准确。 2、 测量血压的标准程序 3、 安放袖带 4、 调整收缩压、舒张压、脉搏频率、音量 5、 Korotkoff分阶段听诊（可关闭） 6、 血压读数 7、 其他附件包括：血压发射仪、包装箱、袖带 | 只 | 6 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 32 | 血气分析模型 | 功能特点： 1、 模型为一成人手臂，皮肤和血管真实感强； 2、 桡动脉可实现自主搏动，触摸穿刺部位，搏动感真实； 3、 正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出，将注射器活塞推起； 4、 设有机械旋转装置，可将破损的血管移开，克服了多次穿刺后血管漏液现象； 5、 皮肤和血管可单独更换，节约资源； 6、 可练习血气分析、动脉穿刺等操作。 | 个 | 2 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 33 | 胰岛素注射练习模块 | 功能特点： 1、 用特殊材质制成，皮肤柔软真实 2、 穿戴式设计，可行胰岛素注射练习 3、 可使用各种注射器，包括笔试胰岛素注射器 4、 可以注入液体，由内部的排液管排出 | 个 | 10 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 34 | 吞咽与呼吸机制演示模型 | 1、 模型为半侧成人头及颈部，可以清晰看到鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等解剖结构及其毗邻关系 2、 配有可调节的模拟病床，模拟不同角度时的体位 3、 病床以及头颈部均有角度指示针，可观察头颈角度的变化与病床的角度关系 4、 功能详解： 5、 可示教头颈角度与误咽的关系 6、 可学习正确的进食姿势 | 个 | 2 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 35 | 透明女性导尿模型 | 产品简介： 1、 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2、 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3、 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 功能详解： 4、 导尿术： 女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸（3—5cm） 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5、 膀胱冲洗 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 36 | 透明男性导尿模型 | 产品简介： 1、 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2、 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3、 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 功能详解： 4、 导尿术： 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5、 膀胱冲洗 | 个 | 4 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 37 | 上臂肌内注射模型 ★带样品 | 功能特点： 1、 模型为可佩带式 2、 解剖标志精准，可触及肩峰，便于操作定位 3、 设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，以不同颜色的指示灯及声音加以区别 4、 上臂肌内注射，可注入模拟药液，药液方便排出 5、 皮下注射 | 个 | 20 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |
| 38 | 双气囊三腔管止血训练模型 | 功能特点： 1、 模型为成年男性，解剖标志明显，具有真实的内脏器官 2、 可真实模拟胃底静脉出血，进行有效抢救后，可成功止住出血 3、 导尿成功后可有模拟尿液流出 4、 三腔两囊管压迫术 5、 插胃管、洗胃法 6、 雾化吸入疗法 7、 静脉穿刺：正确穿刺可抽出静脉血液，并可进行输液等操作 8、 肌内注射、皮下注射 9、 氧气吸入法 10、 灌肠、造瘘口护理等其他护理操作 | 个 | 1 | 北京医模、上海华颐、天津天堰 |

标段三：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通诊查床 | 不锈钢床腿、床框，可拆卸，长 195 × 宽65×高62cm | 张 | 10 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 2 | 妇科诊查床 | 不锈钢腿、架、框、人革面，带孔，展开尺寸：1800×550×750左右 | 张 | 2 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 3 | 普通产床 | 适用于产前检查，产妇分娩，难产手术及施行刮宫等妇科手术，配备麻醉防护屏，支肩架，托腿架，搁臂架，蹬足，床垫。1900×600×800左右 | 张 | 2 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 4 | 多功能液压产床 | 不锈钢液压升降，各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便，腿板可拆卸，配备麻醉防护屏，支肩架，托腿架，搁臂架，蹬足，床垫。1900×600×800左右 | 张 | 2 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 5 | 多功能电动产床 | 具有产妇分娩，妇科手术，诊断，检查，包括紧急剖腹产在内多种医疗功能，台面升价，前后倾，背板折转，配有隐藏式活动辅助台，方便医护人员操作，底座的固定或移动采用脚踏控制；所有护罩，台面板，污物盆均为优质不锈钢制作，1900×600×800左右。 | 张 | 2 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 6 | 多功能输液椅 | 医院门诊病人常用输液座椅；可后躺，带脚踏，坐面高密度海绵，全不锈钢制作，带可升降不锈钢挂瓶杆。 | 只 | 6 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 7 | 支被架 | 医院常用型号，支托局部棉被，防肢体受压；材料：不锈钢、铝合金或塑钢。 | 个 | 24 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |
| 8 | 产科接生操作台 | 不锈钢质地，双层，有轮；符合临床助产要求。 | 辆 | 5 | 上海日花、苏州欣盛、山东铭泰、江苏医邦等 |

标段四：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢储物柜 | 不锈钢（304不锈钢材料）两层双开门，长宽高180*50*130 | 个 | 8 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |
| 2 | 不锈钢器械柜 | 对开,四门,四块隔板,全不锈钢（304不锈钢材料）。1000*500*1750 | 台 | 19 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |
| 3 | 不锈钢工作台 | 两层，三抽屉，带四个轮子，可固定，全不锈钢（304不锈钢材料）1800*700*800 | 台 | 20 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |
| 4 | 不锈钢污物回收台 | 三个感应回收口，配回收桶，全不锈钢（304不锈钢材料）1600*650*800 | 台 | 1 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |
| 5 | 不锈钢治疗柜 | 上对开门，下可摆放车辆，全不锈钢（304不锈钢材料）1020*500*1960 | 台 | 1 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |
| 6 | 治疗车 | 不锈钢喷塑，二抽，配两只塑料桶，700×450×800 | 辆 | 62 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |
| 7 | 无菌物品存放架 | 不锈钢管（304不锈钢）材料，四层，三面带护栏6.7cm高，1500*50*1800 | 台 | 12 | 南京欣华恒、华瑞、上海弘联等 |

标段五：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 白色，2*2.8米，化纤材料 | 床 | 62 | 市场主流品牌 |
| 2 | 被罩 | 白色，2.35*1.8米，化纤材料 | 床 | 62 | 市场主流品牌 |
| 3 | 盖被 | 白色，1.6*2.2米，棉，4斤 | 床 | 62 | 市场主流品牌 |
| 4 | 褥子 | 白色，2*0.95米，丝棉材料，3斤 | 床 | 62 | 市场主流品牌 |

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障，三个工作日内无法排除故障的，视教学需要，必须提供相同型号的教学软件。

五、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、运费、装卸、安装调试、培训等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）医疗器械生产或经营许可证

（5）质量管理体系认证证书

（6）法人授权委托书

（7）产品第三方测试报告

（8）其它资质证明

（9）2013、2014、2015年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

六、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后20天内将货物送到招标方指定的地点交付，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

七、投标时间安排及标书费用

1、投标标书送达截止时间：2015年7月23日  上午8:30开标前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚

3、开标时间：2015年7月23日  上午8:30

八、联系方式

技术问题联系人及电话：徐老师   0516—82559030

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

九、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2015-7-12